## Sheet1
2021年度中国中医科学院西苑医院体外诊断试剂 采购需求一览表
目录序号 | 目录名称 | 说明 | 方法学 | 适用机型 | 使用科室
XY21001 | 一次性病毒采样管 （裂解型） | 混检用，试管9mL，保存液6mL，带拭子（10混1） |  |  | 发热门诊
XY21002 | 一次性病毒采样管 （裂解型） | 试管9mL，保存液6mL，带拭子 |  |  | 发热门诊
XY21003 | 一次性病毒采样管 （裂解型） | 试管9mL，不带拭子 |  |  | 发热门诊
XY21004 | 一次性病毒采样管 （裂解型） | 试管9mL，配两根拭子 鼻、咽 |  |  | 发热门诊
XY21005 | 核酸消除剂 |  |  |  | 发热门诊
XY21006 | 丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定试剂 |  | IFCC 法 | BS-430生化分析仪 | 发热门诊
XY21007 | 天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定试剂 |  | IFCC 法 | BS-430生化分析仪 | 发热门诊
XY21008 | 碱性磷酸酶(ALP)测定试剂 |  | AMP 缓冲液法 | BS-430生化分析仪 | 发热门诊
XY21009 | γ-谷氨酰转移酶(γ-GT)测定试剂 |  | IFCC 法 | BS-430生化分析仪 | 发热门诊
XY21010 | 总胆红素(T-Bil)测定试剂 |  | 钒酸盐氧化法 | BS-430生化分析仪 | 发热门诊
XY21011 | 直接胆红素(D-Bil)测定试剂 |  | 钒酸盐氧化法 | BS-430生化分析仪 | 发热门诊
XY21012 | 总蛋白(TP)测定试剂 |  | 双缩脲法 | BS-430生化分析仪 | 发热门诊
XY21013 | 白蛋白(ALB)测定试剂 |  | 溴甲酚绿法 | BS-430生化分析仪 | 发热门诊
XY21014 | 胆碱酯酶(CHE)测定试剂 |  | 丁酰硫代胆碱法 | BS-430生化分析仪 | 发热门诊
XY21015 | 肌酐(CREA)测定试剂 |  | 肌氨酸氧化酶法 | BS-430生化分析仪 | 发热门诊
XY21016 | 尿酸(UA)测定试剂 |  | 尿酸酶-过氧化物酶法 | BS-430生化分析仪 | 发热门诊
XY21017 | 尿素(UREA)测定试剂 |  | 紫外-谷氨酸脱氢酶法 | BS-430生化分析仪 | 发热门诊
XY21018 | 二氧化碳(CO2)测定试剂 |  | 酶法 | BS-430生化分析仪 | 发热门诊
XY21019 | 总胆固醇(TC)测定试剂 |  | 氧化酶法 | BS-430生化分析仪 | 发热门诊
XY21020 | 甘油三酯(TG)测定试剂 |  |  | BS-430生化分析仪 | 发热门诊
XY21021 | 乳酸脱氢酶(LDH)测定试剂 |  | IFCC 法) | BS-430生化分析仪 | 发热门诊
XY21022 | 肌酸激酶MB型同工酶（CK-MB)测定试剂 |  | 免疫抑制法 | BS-430生化分析仪 | 发热门诊
XY21023 | 肌酸激酶同工酶校准品 |  |  | BS-430生化分析仪 | 发热门诊
XY21024 | 肌红蛋白（MYO）测定试剂 |  | 乳胶增强免疫透射比浊法 | BS-430生化分析仪 | 发热门诊
XY21025 | 肌酸激酶(CK)测定试剂 |  |  | BS-430生化分析仪 | 发热门诊
XY21026 | 免疫多项复合质控品 |  |  | BS-430生化分析仪 | 发热门诊
XY21027 | 葡萄糖(Glu)测定试剂 |  | 葡萄糖氧化酶法 | BS-430生化分析仪 | 发热门诊
XY21028 | 钙(Ca)测定试剂 |  | 偶氮胂Ⅲ法 | BS-430生化分析仪 | 发热门诊
XY21029 | 无机磷(P)测定试剂 |  | 磷钼酸法 | BS-430生化分析仪 | 发热门诊
XY21030 | 钾电极 |  |  | BS-430生化分析仪 | 发热门诊
XY21031 | 钠电极 |  |  | BS-430生化分析仪 | 发热门诊
XY21032 | 氯电极 |  |  | BS-430生化分析仪 | 发热门诊
XY21033 | 参比电极 |  |  | BS-430生化分析仪 | 发热门诊
XY21034 | 生化分析仪电解质模块用试剂包 |  | 离子选择电极法 | BS-430生化分析仪 | 发热门诊
XY21035 | ISE电解质质控物 |  |  | BS-430生化分析仪 | 发热门诊
XY21036 | ISE尿电解质稀释液 |  |  | BS-430生化分析仪 | 发热门诊
XY21037 | ISE清洗液 |  |  | BS-430生化分析仪 | 发热门诊
XY21038 | 常规生化复合校准品 |  |  | BS-430生化分析仪 | 发热门诊
XY21039 | 生化复合定值质控品 |  |  | BS-430生化分析仪 | 发热门诊
XY21040 | 生化分析仪用清洗液CD80 |  |  | BS-430生化分析仪 | 发热门诊
XY21041 | 生化多项质控物 |  |  | BS-430生化分析仪 | 发热门诊
XY21042 | 血细胞分析用溶血剂 |  |  | BC-5390CRP血细胞分析仪 | 发热门诊
XY21043 | 血细胞分析用稀释液 |  |  | BC-5390CRP血细胞分析仪 | 发热门诊
XY21044 | 探头清洁液 |  |  | BC-5390CRP血细胞分析仪 | 发热门诊
XY21045 | 超敏C-反应蛋白（hs-CRP）测定试剂 |  | 乳胶增强免疫散射比浊法 | BC-5390CRP血细胞分析仪 | 发热门诊
XY21046 | 风湿三项（ASO/RF/CRP）复合质控品 |  |  | BC-5390CRP血细胞分析仪 | 发热门诊
XY21047 | C-反应蛋白(CRP) 校准品 |  |  | BC-5390CRP血细胞分析仪 | 发热门诊
XY21048 | 血细胞分析仪用校准物 |  | 光学法 | BC-5390CRP血细胞分析仪 | 发热门诊
XY21049 | 血细胞分析仪用质控物 |  | 光学法 | BC-5390CRP血细胞分析仪 | 发热门诊
XY21050 | 保养液 |  |  | EU-5600尿一体机 | 发热门诊
XY21051 | 清洗液EU-50 |  |  | EU-5600尿一体机 | 发热门诊
XY21052 | 尿液分析试纸条 |  | 干式化学法 | EU-5600尿一体机 | 发热门诊
XY21053 | 多项目尿液化学分析质控品 |  |  | EU-5600尿一体机 | 发热门诊
XY21054 | 乙型肝炎病毒表面抗原测定试剂 | 含质控 | 直接化学发光法 | i1000 | 发热门诊
XY21055 | 乙型肝炎病毒表面抗体测定试剂 | 含质控 | 直接化学发光法 | i1000 | 发热门诊
XY21056 | 乙型肝炎病毒e抗原测定试剂 | 含质控 | 直接化学发光法 | i1000 | 发热门诊
XY21057 | 乙型肝炎病毒e抗体测定试剂 | 含质控 | 直接化学发光法 | i1000 | 发热门诊
XY21058 | 乙型肝炎病毒核心抗体测定试剂 | 含质控 | 直接化学发光法 | i1000 | 发热门诊
XY21059 | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体检测试剂 | 含质控 | 直接化学发光法 | i1000 | 发热门诊
XY21060 | 丙型肝炎病毒抗体检测试剂 | 含质控 | 直接化学发光法 | i1000 | 发热门诊
XY21061 | 梅毒螺旋体抗体检测试剂 | 含质控 | 直接化学发光法 | i1000 | 发热门诊
XY21062 | 肌酸激酶同工酶测定试剂 |  | 直接化学发光法 | i1000 | 发热门诊
XY21063 | 肌红蛋白测定试剂 |  | 直接化学发光法 | i1000 | 发热门诊
XY21064 | 肌钙蛋白I测定试剂 |  | 直接化学发光法 | i1000 | 发热门诊
XY21065 | N末端脑利钠肽前体测定试剂 |  | 直接化学发光法 | i1000 | 发热门诊
XY21066 | 白介素-6测定试剂 |  | 直接化学发光法 | i1000 | 发热门诊
XY21067 | 降钙素原测定试剂 | 含质控 | 直接化学发光法 | i1000 | 发热门诊
XY21068 | 心肌标志物质控品 |  |  | i1000 | 发热门诊
XY21069 | 白介素-6非定值质控品 |  |  | i1000 | 发热门诊
XY21070 | 凝血酶原时间检测试剂 |  | 凝固法 | MDC3500 | 发热门诊
XY21071 | 凝血酶时间检测试剂 |  | 凝固法 | MDC3500 | 发热门诊
XY21072 | 活化部分凝血活酶时间检测试剂 |  | 凝固法 | MDC3500 | 发热门诊
XY21073 | 纤维蛋白原检测试剂 | 含定标 | 凝固法 | MDC3500 | 发热门诊
XY21074 | 凝血两项检测用质控品 |  |  | MDC3500 | 发热门诊
XY21075 | D-二聚体检测试剂 | 含定标、质控 | 免疫比浊法 | MDC3500 | 发热门诊
XY21076 | 纤维蛋白（原）降解产物（FDP）测定试剂 | 含定标、质控 | 乳胶免疫比浊法 | MDC3500 | 发热门诊
XY21077 | 抗凝血酶Ⅲ测定试剂 |  | 发色底物法 | MDC3500 | 发热门诊
XY21078 | 定标液 |  |  | MDC3500 | 发热门诊
XY21079 | 测试杯 |  |  | MDC3500 | 发热门诊
XY21080 | 清洗液A |  |  | MDC3500 | 发热门诊
XY21081 | 清洗液（MDC3500专用） |  |  | MDC3500 | 发热门诊
XY21082 | 血栓调节蛋白测定试剂 |  | 化学发光免疫分析法 | 2900 | 发热门诊
XY21083 | 组织型纤溶酶原激活物-纤溶酶原激活物抑制物-1复合物测定试剂 |  | 化学发光免疫分析法 | 2900 | 发热门诊
XY21084 | 纤溶酶-2纤溶酶抑制剂复合物测定试剂 |  | 化学发光免疫分析法 | 2900 | 发热门诊
XY21085 | 纤维蛋白（原）降解产物测定试剂 |  | 化学发光免疫分析法 | 2900 | 发热门诊
XY21086 | 凝血酶-抗凝血酶复合物测定试剂 |  | 化学发光免疫分析法 | 2900 | 发热门诊
XY21087 | D-二聚体测定试剂 |  | 化学发光免疫分析法 | 2900 | 发热门诊
XY21088 | 浓缩液清洗液 |  |  | 2900 | 发热门诊
XY21089 | 2900反应杯 |  |  | 2900 | 发热门诊
XY21090 | 2900底物 |  |  | 2900 | 发热门诊
XY21091 | 肺炎支原体IgM抗体检测试剂 |  | 磁微粒化学发光法 | Autolumo A2000 PLUS | 发热门诊
XY21092 | 肺炎支原体IgG抗体检测试剂 |  | 磁微粒化学发光法 | Autolumo A2001 PLUS | 发热门诊
XY21093 | 肺炎衣原体IgM抗体检测试剂 |  | 磁微粒化学发光法 | Autolumo A2000 PLUS | 发热门诊
XY21094 | 腺病毒IgM抗体检测试剂 |  | 磁微粒化学发光法 | Autolumo A2000 PLUS | 发热门诊
XY21095 | 呼吸道合胞病毒IgM抗体检测试剂 |  | 磁微粒化学发光法 | Autolumo A2000 PLUS | 发热门诊
XY21096 | 柯萨奇病毒B组IgM抗体检测试剂 |  | 磁微粒化学发光法 | Autolumo A2000 PLUS | 发热门诊
XY21097 | 嗜肺军团菌IgM抗体检测试剂 |  | 磁微粒化学发光法 | Autolumo A2000 PLUS | 发热门诊
XY21098 | 肠道病毒71型IgM抗体检测试剂 |  | 磁微粒化学发光法 | Autolumo A2000 PLUS | 发热门诊
XY21099 | 全自动免疫检验系统用底物液 |  |  | Autolumo A2000 PLUS | 发热门诊
XY21100 | 样本稀释液 |  |  | Autolumo A2000 PLUS | 发热门诊
XY21101 | 清洗液（Autolumo A2000 PLUS） |  |  | Autolumo A2000 PLUS | 发热门诊
XY21102 | 系统清洗液 |  |  | Autolumo A2000 PLUS | 发热门诊
XY21103 | 样本杯 |  |  | Autolumo A2000 PLUS | 发热门诊
XY21104 | 反应杯 |  |  | Autolumo A2000 PLUS | 发热门诊
XY21105 | 新型冠状病毒（2019-nCoV)IgM抗体检测试剂 |  | 磁微粒 化学发光法 | Autolumo A2000 PLUS | 发热门诊
XY21106 | 新型冠状病毒（2019-nCoV)IgG抗体检测试剂 |  | 磁微粒 化学发光法 | Autolumo A2000 PLUS | 发热门诊
XY21107 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)IgM 抗体非定值质控品 |  |  | Autolumo A2000 PLUS | 发热门诊
XY21108 | 人类血浆校准品 |  |  |  | 发热门诊
XY21109 | 血型分析用稀释液 |  |  |  | 发热门诊
XY21110 | 血筛核酸系列血清（液体）标准物质 |  |  |  | 发热门诊
XY21111 | CobasE602 Pro-cell清洗液 |  |  |  | 发热门诊
XY21112 | 第三方质控品（HPV CT NG ） |  |  |  | 发热门诊
XY21113 | 奈瑟氏球菌和嗜血杆菌鉴定试剂 |  | 比色法 |  | 发热门诊
XY21114 | 菌种保存培养基 |  | 磁珠法 |  | 发热门诊
XY21115 | 厌氧产气袋 |  |  |  | 发热门诊
XY21116 | CD1a-FITC |  |  |  | 血液科
XY21117 | CD1a-iFluor 647 |  |  |  | 血液科
XY21118 | CD1a-PE |  |  |  | 血液科
XY21119 | CD2-APC |  |  |  | 血液科
XY21120 | CD2-FITC |  |  |  | 血液科
XY21121 | CD2-iFluor 488 |  |  |  | 血液科
XY21122 | CD2-mFluor 450 |  |  |  | 血液科
XY21123 | CD2-PC5 |  |  |  | 血液科
XY21124 | CD2-PE |  |  |  | 血液科
XY21125 | CD2-PerCP-Cy5.5 |  |  |  | 血液科
XY21126 | CD3-APC |  |  |  | 血液科
XY21127 | CD3-APC-iFluor 700 |  |  |  | 血液科
XY21128 | CD3-FITC |  |  |  | 血液科
XY21129 | CD3-iFluor 488 |  |  |  | 血液科
XY21130 | CD3-iFluor 647 |  |  |  | 血液科
XY21131 | CD3-iFluor 700 |  |  |  | 血液科
XY21132 | CD3-mFluor 450 |  |  |  | 血液科
XY21133 | CD3-PE |  |  |  | 血液科
XY21134 | CD3-PE-Cy5 |  |  |  | 血液科
XY21135 | CD3-PE-Cy7 |  |  |  | 血液科
XY21136 | CD3-PerCP |  |  |  | 血液科
XY21137 | CD3-PerCP-Cy5.5 |  |  |  | 血液科
XY21138 | CD4-APC |  |  |  | 血液科
XY21139 | CD4-APC-Cy7 |  |  |  | 血液科
XY21140 | CD4-APC-iFluor 700 |  |  |  | 血液科
XY21141 | CD4-FITC |  |  |  | 血液科
XY21142 | CD4-iFluor 488 |  |  |  | 血液科
XY21143 | CD4-iFluor 647 |  |  |  | 血液科
XY21144 | CD4-iFluor 700 |  |  |  | 血液科
XY21145 | CD4-mFluor 450 |  |  |  | 血液科
XY21146 | CD4-PE |  |  |  | 血液科
XY21147 | CD4-PE-Cy7 |  |  |  | 血液科
XY21148 | CD4-PerCP-Cy5.5 |  |  |  | 血液科
XY21149 | CD5-APC |  |  |  | 血液科
XY21150 | CD5-FITC |  |  |  | 血液科
XY21151 | CD5-PE |  |  |  | 血液科
XY21152 | CD5-PE-Cy7 |  |  |  | 血液科
XY21153 | CD5-PerCP |  |  |  | 血液科
XY21154 | CD5-PerCP-Cy5.5 |  |  |  | 血液科
XY21155 | CD7-APC |  |  |  | 血液科
XY21156 | CD7-FITC |  |  |  | 血液科
XY21157 | CD7 iFluor 488 |  |  |  | 血液科
XY21158 | CD7 mFluor 450 |  |  |  | 血液科
XY21159 | CD7-PC7 |  |  |  | 血液科
XY21160 | CD7 PE |  |  |  | 血液科
XY21161 | CD7-PE-Cy5 |  |  |  | 血液科
XY21162 | CD7-PerCP-Cy5.5 |  |  |  | 血液科
XY21163 | CD8-APC |  |  |  | 血液科
XY21164 | CD8-APC-Cy7 |  |  |  | 血液科
XY21165 | CD8-APC-iFluor 700 |  |  |  | 血液科
XY21166 | CD8-FITC |  |  |  | 血液科
XY21167 | CD8-iFluor 488 |  |  |  | 血液科
XY21168 | CD8-iFluor 647 |  |  |  | 血液科
XY21169 | CD8-iFluor 700 |  |  |  | 血液科
XY21170 | CD8-mFluor 450 |  |  |  | 血液科
XY21171 | CD8-mFluor 540 |  |  |  | 血液科
XY21172 | CD8-PE |  |  |  | 血液科
XY21173 | CD8-PE-Cy7 |  |  |  | 血液科
XY21174 | CD8-PerCP |  |  |  | 血液科
XY21175 | CD8-PerCP-Cy5.5 |  |  |  | 血液科
XY21176 | CD8-APC-cy |  |  |  | 血液科
XY21177 | CD10-APC |  |  |  | 血液科
XY21178 | CD10-APC-iFluor700 |  |  |  | 血液科
XY21179 | CD10-FITC |  |  |  | 血液科
XY21180 | CD10-PE |  |  |  | 血液科
XY21181 | CD10-PE-Cy7 |  |  |  | 血液科
XY21182 | CD10-PerCP-Cy5.5 |  |  |  | 血液科
XY21183 | CD117-APC |  |  |  | 血液科
XY21184 | CD117-APC-iFluor 700 |  |  |  | 血液科
XY21185 | CD117-FITC |  |  |  | 血液科
XY21186 | CD117-PE |  |  |  | 血液科
XY21187 | CD11b-APC |  |  |  | 血液科
XY21188 | CD11b-FITC |  |  |  | 血液科
XY21189 | CD11b-iFluor 647 |  |  |  | 血液科
XY21190 | CD11b-mFluor 450 |  |  |  | 血液科
XY21191 | CD11b-PC5 |  |  |  | 血液科
XY21192 | CD11b-PE |  |  |  | 血液科
XY21193 | CD11b-PerCP |  |  |  | 血液科
XY21194 | CD11b-PerCP-Cy5.5 |  |  |  | 血液科
XY21195 | CD11c-APC |  |  |  | 血液科
XY21196 | CD11c-iFluor 700 |  |  |  | 血液科
XY21197 | CD11c-PE |  |  |  | 血液科
XY21198 | CD11c-PerCP-Cy5.5 |  |  |  | 血液科
XY21199 | CD127-PC7 |  |  |  | 血液科
XY21200 | CD13-FITC |  |  |  | 血液科
XY21201 | CD13-iFluor 488 |  |  |  | 血液科
XY21202 | CD13-PE |  |  |  | 血液科
XY21203 | CD13-PE-Cy7 |  |  |  | 血液科
XY21204 | CD13-PerCP-Cy5.5 |  |  |  | 血液科
XY21205 | CD14-APC |  |  |  | 血液科
XY21206 | CD14-ECD |  |  |  | 血液科
XY21207 | CD14-FITC |  |  |  | 血液科
XY21208 | CD14-iFluor 488 |  |  |  | 血液科
XY21209 | CD14-iFluor 647 |  |  |  | 血液科
XY21210 | CD14-iFluor 700 |  |  |  | 血液科
XY21211 | CD14-mFluor 450 |  |  |  | 血液科
XY21212 | CD14-mFluor 540 |  |  |  | 血液科
XY21213 | CD14-PE |  |  |  | 血液科
XY21214 | CD14-PE-Cy7 |  |  |  | 血液科
XY21215 | CD14-PerCP |  |  |  | 血液科
XY21216 | CD14-PerCP-Cy5.5 |  |  |  | 血液科
XY21217 | CD15-APC |  |  |  | 血液科
XY21218 | CD15-APC-Cy7 |  |  |  | 血液科
XY21219 | CD15-FITC |  |  |  | 血液科
XY21220 | CD15-mFluor 450 |  |  |  | 血液科
XY21221 | CD15-PE |  |  |  | 血液科
XY21222 | CD15-PerCP-Cy5.5 |  |  |  | 血液科
XY21223 | CD16-APC |  |  |  | 血液科
XY21224 | CD16-APC-Cy7 |  |  |  | 血液科
XY21225 | CD16-APC-iFluor700 |  |  |  | 血液科
XY21226 | CD16-FITC |  |  |  | 血液科
XY21227 | CD16-iFluor 647 |  |  |  | 血液科
XY21228 | CD16-iFluor 700 |  |  |  | 血液科
XY21229 | CD16-mFluor 450 |  |  |  | 血液科
XY21230 | CD16-PE |  |  |  | 血液科
XY21231 | CD16-PE-Cy7 |  |  |  | 血液科
XY21232 | CD16-PerCP |  |  |  | 血液科
XY21233 | CD16-PerCP-Cy5.5 |  |  |  | 血液科
XY21234 | CD23-FITC |  |  |  | 血液科
XY21235 | CD23-PE |  |  |  | 血液科
XY21236 | CD25-APC |  |  |  | 血液科
XY21237 | CD25-FITC |  |  |  | 血液科
XY21238 | CD25-iFluor 647 |  |  |  | 血液科
XY21239 | CD25-PE |  |  |  | 血液科
XY21240 | CD27-PC7 |  |  |  | 血液科
XY21241 | CD33-APC |  |  |  | 血液科
XY21242 | CD33-FITC |  |  |  | 血液科
XY21243 | CD33-PC5 |  |  |  | 血液科
XY21244 | CD33-PE |  |  |  | 血液科
XY21245 | CD33-PE-Cy7 |  |  |  | 血液科
XY21246 | CD38-APC |  |  |  | 血液科
XY21247 | CD38-APC-iFluor 700 |  |  |  | 血液科
XY21248 | CD38-ECD |  |  |  | 血液科
XY21249 | CD38-FITC |  |  |  | 血液科
XY21250 | CD38-iFluor 488 |  |  |  | 血液科
XY21251 | CD38-iFluor 700 |  |  |  | 血液科
XY21252 | CD38-mFluor 450 |  |  |  | 血液科
XY21253 | CD38-PE |  |  |  | 血液科
XY21254 | CD38-PerCP-Cy5.5 |  |  |  | 血液科
XY21255 | CD45-APC |  |  |  | 血液科
XY21256 | CD45-APC-Cy7 |  |  |  | 血液科
XY21257 | CD45-APC-iFluor 700 |  |  |  | 血液科
XY21258 | CD45-ECD |  |  |  | 血液科
XY21259 | CD45-FITC |  |  |  | 血液科
XY21260 | CD45-iFluor 488 |  |  |  | 血液科
XY21261 | CD45-iFluor 647 |  |  |  | 血液科
XY21262 | CD45-iFluor 700 |  |  |  | 血液科
XY21263 | CD45-mFluor 450 |  |  |  | 血液科
XY21264 | CD45-mFluor 540 |  |  |  | 血液科
XY21265 | CD45-PC7 |  |  |  | 血液科
XY21266 | CD45-PE |  |  |  | 血液科
XY21267 | CD45-PE-Cy5 |  |  |  | 血液科
XY21268 | CD45-PE-Cy7 |  |  |  | 血液科
XY21269 | CD45-PerCP |  |  |  | 血液科
XY21270 | CD45-PerCP-Cy5.5 |  |  |  | 血液科
XY21271 | CD45RA-APC |  |  |  | 血液科
XY21272 | CD45RA-FITC |  |  |  | 血液科
XY21273 | CD45RA-PE |  |  |  | 血液科
XY21274 | CD45RO-APC |  |  |  | 血液科
XY21275 | CD45RO-FITC |  |  |  | 血液科
XY21276 | CD45RO-mFluor 450 |  |  |  | 血液科
XY21277 | CD45RO-PE |  |  |  | 血液科
XY21278 | CD55-APC |  |  |  | 血液科
XY21279 | CD55-FITC |  |  |  | 血液科
XY21280 | CD55-PE |  |  |  | 血液科
XY21281 | CD56-APC |  |  |  | 血液科
XY21282 | CD56-APC-Cy7 |  |  |  | 血液科
XY21283 | CD56-ECD |  |  |  | 血液科
XY21284 | CD56-FITC |  |  |  | 血液科
XY21285 | CD56-iFluor 647 |  |  |  | 血液科
XY21286 | CD56-PE |  |  |  | 血液科
XY21287 | CD57-APC |  |  |  | 血液科
XY21288 | CD57-mFluor 450 |  |  |  | 血液科
XY21289 | CD57-PE |  |  |  | 血液科
XY21290 | CD59-APC |  |  |  | 血液科
XY21291 | CD59-FITC |  |  |  | 血液科
XY21292 | CD59-PE |  |  |  | 血液科
XY21293 | CD71-APC |  |  |  | 血液科
XY21294 | CD71-APC-iFluor 700 |  |  |  | 血液科
XY21295 | CD71-FITC |  |  |  | 血液科
XY21296 | CD71-PE |  |  |  | 血液科
XY21297 | CD79b-APC |  |  |  | 血液科
XY21298 | CD79b-FITC |  |  |  | 血液科
XY21299 | CD79b-iFluor 488 |  |  |  | 血液科
XY21300 | CD79b-iFluor 647 |  |  |  | 血液科
XY21301 | CD79b-PE-Cy7 |  |  |  | 血液科
XY21302 | HLA-DRAPC |  |  |  | 血液科
XY21303 | HLA-DRAPC-Cy7 |  |  |  | 血液科
XY21304 | HLA-DRFITC |  |  |  | 血液科
XY21305 | HLA-DR-FITC |  |  |  | 血液科
XY21306 | HLA-DRiFluor 647 |  |  |  | 血液科
XY21307 | HLA-DRmFlour450 |  |  |  | 血液科
XY21308 | HLA-DRPE |  |  |  | 血液科
XY21309 | HLA-DRPE-Cy7 |  |  |  | 血液科
XY21310 | HLA-DRPerCP |  |  |  | 血液科
XY21311 | HLA-DRPerCP-Cy5.5 |  |  |  | 血液科
XY21312 | IgMFITC |  |  |  | 血液科
XY21313 | IgMiFluor 647 |  |  |  | 血液科
XY21314 | IgMmFluor 450 |  |  |  | 血液科
XY21315 | IgMPE |  |  |  | 血液科
XY21316 | Mouse IgG1APC |  |  |  | 血液科
XY21317 | Mouse IgG1FITC |  |  |  | 血液科
XY21318 | Mouse IgG1iFluor 488 |  |  |  | 血液科
XY21319 | Mouse IgG1iFluor 647 |  |  |  | 血液科
XY21320 | Mouse IgG1iFluor 700 |  |  |  | 血液科
XY21321 | Mouse IgG1mFluor 450 |  |  |  | 血液科
XY21322 | Mouse IgG1mFluor 540 |  |  |  | 血液科
XY21323 | Mouse IgG1PE |  |  |  | 血液科
XY21324 | Mouse IgG1PE-Cy7 |  |  |  | 血液科
XY21325 | Mouse IgG1PerCP |  |  |  | 血液科
XY21326 | Mouse IgG1PerCP-Cy5.5 |  |  |  | 血液科
XY21327 | Mouse IgG2aAPC |  |  |  | 血液科
XY21328 | Mouse IgG2aFITC |  |  |  | 血液科
XY21329 | Mouse IgG2aiFluor 488 |  |  |  | 血液科
XY21330 | Mouse IgG2aiFluor 647 |  |  |  | 血液科
XY21331 | Mouse IgG2aiFluor 700 |  |  |  | 血液科
XY21332 | Mouse IgG2amFluor 450 |  |  |  | 血液科
XY21333 | Mouse IgG2amFluor 540 |  |  |  | 血液科
XY21334 | Mouse IgG2aPE |  |  |  | 血液科
XY21335 | Mouse IgG2aPerCP |  |  |  | 血液科
XY21336 | Mouse IgG2aPerCP-Cy5.5 |  |  |  | 血液科
XY21337 | Mouse IgG2b APC |  |  |  | 血液科
XY21338 | Mouse IgG2b FITC |  |  |  | 血液科
XY21339 | Mouse IgG2b iFluor 488 |  |  |  | 血液科
XY21340 | Mouse IgG2b iFluor 647 |  |  |  | 血液科
XY21341 | Mouse IgG2b iFluor 700 |  |  |  | 血液科
XY21342 | Mouse IgG2b mFluor 450 |  |  |  | 血液科
XY21343 | Mouse IgG2b mFluor 540 |  |  |  | 血液科
XY21344 | Mouse IgG2b PE |  |  |  | 血液科
XY21345 | Mouse IgG2b PerCP |  |  |  | 血液科
XY21346 | Mouse IgG2b PerCP-Cyanine5.5 |  |  |  | 血液科
XY21347 | MPOFITC |  |  |  | 血液科
XY21348 | TRBC1 FITC |  |  |  | 血液科
XY21349 | 程序性死亡蛋白-1检测试剂 |  | 免疫荧光法 |  | 血液科
XY21350 | 固定剂 |  |  |  | 血液科
XY21351 | 破膜剂 |  |  |  | 血液科
XY21352 | 血细胞分析用溶血剂（10x） | 不含固定剂 |  |  | 血液科
XY21353 | 血细胞分析用溶血剂（10x） | 含固定剂 |  |  | 血液科
XY21354 | 12项细胞因子检测试剂 | 含校准品 |  |  | 血液科
XY21355 | Granzyme B 抗体试剂 |  | 免疫组织化学 | 流式细胞仪 | 血液科
XY21356 | 穿孔素（Perforin）抗体试剂 |  | 免疫组织化学 | 流式细胞仪 | 血液科