## 采购需求一览表
2022年度中国中医科学院西苑医院体外诊断试剂 采购需求一览表
目录序号 | 目录名称 | 适用机型 | 方法学 | 使用科室
XYZB22001 | 氯化钾 | 染色体核型分析工作站（蔡司、尼康） | G显带技术 | 血液科
XYZB22002 | 磷酸二氢钾 | 染色体核型分析工作站（蔡司、尼康） | G显带技术 | 血液科
XYZB22003 | 磷酸氢二钠 | 染色体核型分析工作站（蔡司、尼康） | G显带技术 | 血液科
XYZB22004 | WRIGHT STAIN（瑞氏染液） | 染色体核型分析工作站（蔡司、尼康） | G显带技术染色 | 血液科
XYZB22005 | GIEMSA 染液，改良溶液 | 染色体核型分析工作站（蔡司、尼康） | G显带技术染色 | 血液科
XYZB22006 | Chromed CpG 细胞培养添加剂（干冰运输） | 染色体核型分析工作站（蔡司、尼康） | G显带技术培养细胞 | 血液科
XYZB22007 | PHA 植物血凝素 | 染色体核型分析工作站（蔡司、尼康） | G显带技术培养细胞 | 血液科
XYZB22008 | 细胞角蛋白（广谱）抗体试剂 |  | 免疫组织化学染色 | 病理科
XYZB22009 | 细胞角蛋白19抗体试剂 |  | 免疫组织化学染色 | 病理科
XYZB22010 | p63抗体试剂 |  | 免疫组织化学染色 | 病理科
XYZB22011 | SMA抗体试剂 |  | 免疫组织化学染色 | 病理科
XYZB22012 | CD56抗体试剂 |  | 免疫组织化学染色 | 病理科
XYZB22013 | Galectin-3抗体试剂 |  | 免疫组织化学染色 | 病理科
XYZB22014 | EMA抗体试剂 |  | 免疫组织化学染色 | 病理科
XYZB22015 | 细胞角蛋白5&6抗体试剂 |  | 免疫组织化学染色 | 病理科
XYZB22016 | WT1抗体试剂 |  | 免疫组织化学染色 | 病理科
XYZB22017 | 免疫显色试剂（快速冰冻法，鼠源） |  | 免疫组织化学染色 | 病理科
XYZB22018 | 免疫显色试剂（快速冰冻法，兔源） |  | 免疫组织化学染色 | 病理科
XYZB22019 | 冰冻固定液 |  |  | 病理科
XYZB22020 | 清洗缓冲液（10X） |  |  | 病理科
XYZB22021 | 水性封片剂 |  |  | 病理科
XYZB22022 | cobas c pack试剂空盒 |  | / | 检验科
XYZB22023 | 新型冠状病毒抗原检测试剂 | 要求是集采品种 | 胶体金免疫层析法 | 检验科
XYZB22024 | 血清指数检测试剂 | c701/c702 | 分光光度法 | 检验科
XYZB22025 | 前白蛋白-抗链球菌溶血素0检测用校准品 | c701/c702/c311/c501/c502 | / | 检验科
XYZB22026 | 三丙胺缓冲液 | cobas e801 | / | 检验科
XYZB22027 | 清洗液 | cobas e 801 | / | 检验科
XYZB22028 | 免疫球蛋白G液体试剂盒 | 罗氏Cobas702 | 免疫比浊法 | 检验科
XYZB22029 | 食物特异性IgG抗体检测试剂盒 | 酶标仪 | ELASA | 检验科
XYZB22030 | 盒装吸头 | 艾德康ADC ELISA 400A | 酶联免疫法 | 检验科
XYZB22031 | 系统维护液 | 艾德康ADC ELISA 400A | 酶联免疫法 | 检验科
XYZB22032 | 浸油 | 全自动细胞形态学分析仪DI-60 | 显微镜法 | 检验科
XYZB22033 | 清洁液 I（Cn wash） | 全自动凝血分析仪CN-6000 | 凝集法等 | 检验科
XYZB22034 | 磁棒搅拌样杯（CN） | 全自动凝血分析仪CN-6000 | 凝集法 | 检验科
XYZB22035 | 肺炎支原体鉴定培养基（快速培养法） | — | 快速培养法 | 检验科
XYZB22036 | 样本稀释液 | 4800 | PCR-荧光法 | 检验科
XYZB22037 | 细菌试验标准品 | 质谱仪 |  | 检验科
XYZB22038 | 丙型肝炎病毒基因分型核酸检测试剂 | 4800 | PCR-荧光法 | 检验科
XYZB22039 | 丙型肝炎病毒基因分型检测质控品 | 4800 | PCR-荧光法 | 检验科
XYZB22040 | 反应杯 | 万孚Shine1900 | 化学发光免疫分析法 | 检验科
XYZB22041 | 凝血酶-抗凝血酶III复合物定值质控品 | 万孚Shine1900 | 化学发光免疫分析法 | 检验科
XYZB22042 | 纤溶酶-a2纤溶酶抑制剂复合物定值质控品 | 万孚Shine1900 | 化学发光免疫分析法 | 检验科
XYZB22043 | 血栓调节蛋白定值质控品 | 万孚Shine1900 | 化学发光免疫分析法 | 检验科
XYZB22044 | 组织纤溶酶原激活物-纤溶酶原激活物抑制物-1复合物定值质控品 | 万孚Shine1900 | 化学发光免疫分析法 | 检验科
XYZB22045 | Sample cups 0.5ml 样品杯 | ACL TOP700、ACL TOP550、ACL TOP350 | 无 | 检验科
XYZB22046 | Sample cups 2ml 样品杯 | ACL TOP700、ACL TOP550、ACL TOP350 | 无 | 检验科
XYZB22047 | 血小板功能分析仪用质控品（非定值） | CS-100 | 微孔法 | 检验科
XYZB22048 | 反应杯反应杯（iFlash 3000） | iFlash 3000化学发光分析仪 | / | 检验科
XYZB22049 | 一次性使用拭子（鼻拭子） | 要求是集采品种 |  | 检验科
XYZB22050 | 超敏C反应蛋白测定试剂盒 | 罗氏701/702 | 胶乳免疫比浊法 | 检验科
XYZB22051 | 甘油三酯测定试剂 | 通用 | GPO-PAP法 | 检验科
XYZB22052 | 总胆固醇测定试剂 | 通用 | CHOD-PAP法 | 检验科
XYZB22053 | 高密度脂蛋白胆固醇测定试剂 | 通用 | 直接法—选择抑制法 | 检验科
XYZB22054 | 低密度脂蛋白胆固醇测定试剂 | 通用 | 直接法—选择抑制法 | 检验科
XYZB22055 | 脂蛋白(a)测定试剂 | 通用 | 胶乳免疫比浊法 | 检验科
XYZB22056 | 游离脂肪酸测定试剂 | 通用 | ACS-ACOD法 | 检验科
XYZB22057 | 革兰式染色液（染色机用） | BSZ-GT4148 | 形态染色 | 检验科
XYZB22058 | 抗酸染色液（冷染法）（染色机用） | BSZ-GT4148 | 形态染色 | 检验科
XYZB22059 | 抗酸染色液（萋尼氏法）（染色机用） | BSZ-GT4148 | 形态染色 | 检验科
XYZB22060 | 抗酸染色液（荧光金胺O法）（染色机用） | BSZ-GT4148 | 形态染色 | 检验科
XYZB22061 | 清洗液（染色机用） | BSZ-GT4148 |  | 检验科
XYZB22062 | 食物特异性IgG抗体检测试剂 | 爱康URANUS AE 85 | 酶联免疫法 | 检验科
XYZB22063 | 柏树（T23）过敏原特异性IgE抗体检测试剂 | 爱康URANUS AE 85 | 免疫捕获法 | 检验科
XYZB22064 | 绵白杨（T14）过敏原特异性IgE抗体检测试剂 | 爱康URANUS AE 85 | 免疫捕获法 | 检验科
*如有多规格型号、配套质控品、校准品，请在对应主试剂目录下逐条申报